## 一般申請用
給水装置申込及び工事申請チェックシート 申請番号
申請者 チェック欄 |  | 給水係 チェック欄
□ | 給水装置申込及び工事申請書 最新のもの | □
□ | 口径計算書（直結）・共同住宅における口径計算書 ホームページにあり | □
□ | 給水器具承認図、認証番号等（仕様書） ※直結のみ | □
湯沸し器、食洗器、活水器等など
□ | 建築確認済証 | □
□ | 下水道排水設備計画確認申請書写し（下水道発行印必須） | □
□ | 道路占用関係書類（道路管理者・警察署） □後日提出 掘削平面図、復旧断面図 | □
□ | 土地使用承諾書 ※給水引込管を第三者の土地に布設する場合、 布設する土地の地主の署名・捺印が必要 | □
□ | 分岐承諾書 ※第三者の既存給水管より分岐使用する場合、 使用する給水管の家主の署名・捺印が必要 | □
□ | 見取図 | □
□ | 建物側面図（本管から一番高い水栓までの高さ記入） | □
□ | 平面図（全階の図面が必要） | □
平面図、立面図にそれぞれパイプの管種、口径、延長を記載。直結の場合はそれぞれの給水器具の高さまで記載。文字や数値は見やすく記載。
□ | 設置場所は住居番号を使用すること。 | □
※設置場所はゼンリン地図などから○丁目○○ーで申請。住所表示実施区以外は建築確認などの住所で申請。
□ | 工事期間中の請求先の記入 | □
□ | 申請書、その他提出書類は最新のものか。 | □
※古い様式は使えません、常にホームページから最新ものを確認して下さい。
□ | 図面のOCV表記はNになっているか | □
□ | 直結の埋設散水栓はないか | □
□ | ガス瞬間湯沸かし器にHTを使用していないか、給湯機露出部分の配管は大丈夫か | □
□ | 加入金の金額の記載 | □
□ | HI露出配管はないか | □
申請者（会社名・主任技術者） 給水係担当 印 印

## 各戸、直結増圧ポンプ
各戸検針の場合は下記項目もチェック
□ | 共同住宅における各戸検針及び水道料金等徴収に関する申請書 | □
□ | 共同住宅各戸使用者名簿 □後日提出 | □
直結増圧ポンプ使用の場合は下記項目もチェック
□ | 事前協議書 ※必要な場合のみ | □
□ | 直結増圧給水装置協議申請書 | □
□ | 直結増圧給水装置調書 | □
□ | 変更届 | □
□ | 誓約書 | □
□ | 水理計算書 | □
申請者（会社名・主任技術者） 給水係担当 印 印

## 穿孔用
穿孔工事施工写真等チェックシート 申請番号
申請者 チェック欄 |  | 給水係 チェック欄
□ | 着手前 | □
□ | アスファルト等切断・濁水等回収（手袋等保護具着用）状況 | □
□ | 掘削出来形 | □
□ | 給水引込管状況 □保温筒・ロケーティングワイヤー確認 | □
□ | 給水引込管水圧検査（0.75Mpa以上） | □
□ | 穿孔状況 | □
□ | 穿孔後状況 | □
□ | コア挿入前状況 | □
□ | コア挿入後状況 | □
□ | 鞘管状況 □鞘管敷設なし | □
□ | 配水管水圧状況 | □
□ | 残留塩素測定 □未測定のため完了検査時測定 | □
□ | グリステープ（ペトロラタムテープ）巻状況 | □
□ | 防食テープ巻き状況 | □
□ | 保護フィルム処理状況 | □
□ | 保護砂水締め状況 | □
□ | 保護砂出来形 | □
□ | 埋設表示シート敷設状況 | □
□ | 再生クラッシャー転圧状況 | □
□ | 再生クラッシャー出来形 | □
□ | 仮舗装状況 | □
□ | ｱｽﾌｧﾙﾄ等影響幅切断状況（手袋等保護具着用） | □
□ | 路盤出来形状況 | □
□ | 乳剤散布状況 | □
□ | 舗装転圧状況（プレート） | □
□ | アスファルト舗装完了（白線工） | □
□ | チェックシート提出 | □
申請者（会社名・主任技術者） 給水係担当 印 印
（1層・2層・3層目）
HIVPなし
完了検査前に提出