## 申請書（表）改
[7 empty] | 管 理 課 |  |  | 技術管理者 |  | 工務課長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 係
給水装置申込及び工事申請書
|  | ( | 新設 |  | 改造 |  | 臨仮 | ) | [6 empty] | 受付番号
沖縄市上下水道事業管理者 様 | [14 empty] | 令和 年 月 日
|  | ・ | 沖縄市給水条例第５条の規定に基づき給水装置を申込みますので承認願います。
|  | ・ | 沖縄市給水条例を遵守し、給水工事に関する一切の事項を下記沖縄市上下水道局指定給水装置
工事事業者に委任し、工事の申請をします。
|  | ・ | 私所有の給水装置のうち、公道部分の維持管理を市に委任します。
|  | ・ | 私所有の貯水槽は、沖縄市給水条例第３６条に基づき管理します。
|  | ・ | 申請内容の情報を下水道接続確認事務の目的に利用することに同意します。
設置場所 | [9 empty] | 沖縄市上下水道局指定給水装置工事事業者
申込者 | 住所 | [8 empty] | 交付番号 |  | 沖水第 |  |  |  | 号
| フリガナ | [8 empty] | 住所 |  | 〒
| 氏名 | [7 empty] | 印
商号又は 名称
T E L
使用者 | 住所 | [8 empty] | 代 表 者 電話番号 | [8 empty] | 印
フリガナ
| 氏名 | [8 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 印
使用形態 |  |  | 1. 一般家庭用（ 一般住宅 ・ アパート ） 2. 官公署 3. 学校 4. 病院 5. 事務所
6. 営業用（ ホテル ・ スーパー ） 7. 工場 8. その他（ )
世帯数 |  |  |  |  | 世帯 | 給水方式 |  | 1. 直結 2. 受水槽 3. 直結増圧給水 | [7 empty] | 下水道接続 |  | 有 無 |  | 直結受水槽併用 2012/11/26
用途別 |  |  | 1. 一般用 2. 公衆浴場用 3. 船舶用 4. 臨時仮設用 5. 連合専用 6. 各戸検針用
受水槽 |  |  | 高置水槽 |  | 防火水槽 |  | ポンプ |  | 地下水 |  | 雨 水 |  | 建築物 |  |  | 水 道 の 種 類
( ) |  |  | ( ) |  | ( ) |  | 1.加圧 |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | 造階建 | 1.小規模受水槽 |  |  |  | 受水槽の設置場所
|  | ｍ3 |  | ｍ3 |  | ｍ3 | 2.揚水 |  |  | ｍ3 |  | ｍ3 |  |  |  | 2.簡易専用水道 |  |  |  | 地上・屋上・地下・その他 2012/11/26
図面番号 | [7 empty] | 工事期間中の水道料金請求先
局納入金 | 加 入 金 |  |  |  | 設計審査手数料 |  |  |  | 確認手数料 |  |  |  | 領 収 印 |  |  |  | 料金課電算室
| 口径 |  |  | ｍｍ |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
[5 empty] | 工事検査手数料 |  |  |  | 合 計
|  |  |  | 円 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円
分 岐 承 諾 |  |  |  | 住所氏名 |  |  |  |  | 印 | 道路占用 | 種 別 |  | 1. 国道 2. 県道 3. 市道 4. 農道
[11 empty] | 許 可 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
土地使用承諾 |  |  |  | 住所氏名 |  |  |  |  | 印
[11 empty] | 許可番号 |  |  | 第 |  |  | 号
メーター口径 |  |  |  | mm | メーター番号 |  |  |  | メーター指数 |  |  |  | メーター取付 |  | 令和 年 月 日
メーター検満 |  |  |  |  | 配水ブロック | [7 empty] | 水道番号
見取り図 | [12 empty] | 建物側面図（本管から水栓までの高さも記入）
備考
印
用紙種類 Ａ４上質紙110ｋｇ （白）

## 表面見本（改）
[7 empty] | 管 理 課 |  |  | 技術管理者 |  | 工務課長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 係
給水装置申込及び工事申請書
|  | ( | 新設 |  | 改造 |  | 臨仮 | ) | [6 empty] | 受付番号
沖縄市上下水道事業管理者 様 | [14 empty] | 令和 年 月 日
|  | ・ | 沖縄市給水条例第５条の規定に基づき給水装置を申込みますので承認願います。
|  | ・ | 沖縄市給水条例を遵守し、給水工事に関する一切の事項を下記沖縄市上下水道局指定給水装置
工事事業者に委任し、工事の申請をします。
|  | ・ | 私所有の給水装置のうち、公道部分の維持管理を市に委任します。
|  | ・ | 私所有の貯水槽は、沖縄市給水条例第３６条に基づき管理します。
|  | ・ | 申請内容の情報を下水道接続確認事務の目的に利用することに同意します。
設置場所 |  |  | 沖縄市美里 ５丁目 ２８－ ※ ２ | [6 empty] | 沖縄市上下水道局指定給水装置工事事業者
申込者 | 住所 |  | 沖縄市仲宗根町２６－１ ※ ３ | [6 empty] | 交付番号 |  | 沖水第 |  | ○○ |  | 号
| フリガナ |  | スイドウ タロウ | [6 empty] | 住所 |  | 〒904-○○○○ |  | 沖縄県沖縄市美里○丁目○番○号
| 氏名 |  | 水道 太郎 | [5 empty] | 印
[10 empty] | 商号又は 名称 |  | ○○水道工事（株）
| T E L |  | 098-937-5093
使用者 | 住所 |  | 沖縄市美里 ５丁目 ２８－ ※ ４ | [6 empty] | 代 表 者 電話番号 |  | 沖縄 太郎 | [6 empty] | 印
| フリガナ |  | スイドウ タロウ | [8 empty] | ○○○－○○○－○○○○
| 氏名 |  | 水道 太郎 | [6 empty] | 主任技術者 |  | 沖縄 三郎 ○○○-○○○○-○○○○（携帯） | [6 empty] | 印
使用形態 |  |  | 1. 一般家庭用（ 一般住宅 ・ アパート ） 2. 官公署 3. 学校 4. 病院 5. 事務所
6. 営業用（ ホテル ・ スーパー ） 7. 工場 8. その他（ )
世帯数 |  |  |  |  | 世帯 | 給水方式 |  | 1. 直結 2. 受水槽 3. 直結増圧給水 | [7 empty] | 下水道接続 |  | 有 無
用途別 |  |  | 1. 一般用 2. 公衆浴場用 3. 船舶用 4. 臨時仮設用 5. 連合専用 6. 各戸検針用
受水槽 |  |  | 高置水槽 |  | 防火水槽 |  | ポンプ |  | 地下水 |  | 雨 水 |  | 建築物 |  |  | 水 道 の 種 類
( ) |  |  | ( ) |  | ( ) |  | 1.加圧 |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | 造階建 | 1.小規模受水槽
|  | ｍ3 |  | ｍ3 |  | ｍ3 | 2.揚水 |  |  | ｍ3 |  | ｍ3 |  |  |  | 2.簡易専用水道
図面番号 |  |  | （５－２） IE ７７－２－４ |  |  |  |  | 工事期間中の水道料金請求先 |  |  |  |  | ○○水道工事（株）
局納入金 | 加 入 金 |  |  |  | 設計審査手数料 |  |  |  | 確認手数料 |  |  |  | 領 収 印 |  |  |  | 料金課電算室
| 口径 |  | 13 | ｍｍ | 160 |  |  | 円 |  |  |  | 円
[5 empty] | 工事検査手数料 |  |  |  | 合 計
| 12650 |  |  | 円 | 980 |  |  | 円 | 13790 |  |  | 円
分 岐 承 諾 |  |  |  | 住所氏名 |  |  |  |  | 印 | 道路占用 | 種 別 |  | 1. 国道 2. 県道 3. 市道 4. 農道
[11 empty] | 許 可 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
土地使用承諾 |  |  |  | 住所氏名 |  |  |  |  | 印
[11 empty] | 許可番号 |  |  | 第 |  |  | 号
メーター口径 |  |  | 13 | mm | メーター番号 |  |  |  | メーター指数 |  |  |  | メーター取付 |  | 令和 年 月 日
メーター検満 |  |  |  |  | 配水ブロック | [7 empty] | 水道番号
見取り図 | [12 empty] | 建物側面図（本管から水栓までの高さも記入）
備考
印
用紙種類 Ａ４上質紙110ｋｇ （白）
※６
※８
※７
※3 現住所
※4 建物完成後申込者が住む場合は設置場所、住まない場合は現住所を記入すること。
使用者が他市町村の場合、代理人届を添付すること。
※６ 直結の場合は水理計算書を添付すること。また、ボイラー、湯沸かし器等の給水用具が性能基準に適合して
いることを証明する証書の写しを添付すること。日本水道協会JWWA の認証番号が確認できるものであればよい。
（注）製品取扱い説明書のことではない
※8 屋上タンクでも１番目のタンクは受水槽欄に記入すること。
※9 小規模受水槽とは受水槽が１０㎥以下のもの。簡易専用水道は別途届出が必要である。
簡易専用水道とは受水槽が１０㎥を超えるもの。（簡易専用水道は保健所に届け出ること。）
簡易専用水道は保健所に届け出ること。
※10 メーター設置位置の図面番号を沖縄市給水装置管理図から調べて記入すること。
※15 本管から一番高い配管までの高さを合計で表示すること。
※11 工事期間中の水道料金を指定店で負担する場合は「指定店名」。使用者が負担する場合は「使用者」と
記入すること。
それ以外の第三者が負担する場合は備考欄に、氏名、住所、電話番号を記入し、押印すること。
※11
※12
表 面 見 本
平成17年4月1日作成
令和2年6月19日修正
※1 新 設：上水道未加入の建物に給水を申し込む。
改造Ａ：上水道加入済み建物の建て替え、増築等による口径変更を行う給水装置工事。
改造Ｂ：上水道加入済み建物の建て替え、増築等による口径変更を行わない給水装置工事
臨時仮設：一定期間の使用を目的とするもので期間終了後は分水栓止めを施す。
※１
※14 見取り図は分かりやすく書くこと。ゼンリン図面は不可。
※５
※13 申込者以外の土地を使用する場合や、給水管から分岐する場合承諾を得ること。
※9
※10
※５ 連合専用分岐世帯数表 メーター使用基準
分岐世帯数 給水方式 月間の適正最大使用量
13mm 4世帯 受水槽方式 100㎥ .
20mm 8世帯 〃 170㎥ .
25mm 12世帯 〃 260㎥ .
40mm 28世帯 〃 700㎥ .
50mm 84世帯 〃 2600㎥ .
※12 局納入金（新設）
加入金 設計審査 工事検査 合計
13mm 12,650円 160円 980円 13,790円
20mm 32,450円 〃 〃 33,590円
25mm 52,250円 〃 〃 53,390円
40mm 161,150円 〃 〃 162,290円
50mm 239,800円 〃 〃 240,940円
75mm 641,300円 〃 〃 642,440円
消費税10％込み
改 造：口径変更を行う場合で口径を上げる場合は加入金の差額を支払う。
〃 口径を下げる場合は加入金０円。
口径変更しない場合は加入金０円
臨時仮設：加入金０円 （※水道料金は一般より割高になります）
※新設、改造、臨時仮設とも設計審査手数料、工事検査手数料は同額。
※各戸検針の場合、各戸に設置する個数分の加入金を支払う。（親メーターは加入金なし）
※13
※13
※14
※15
※2 設置場所はゼンリン地図などから○丁目○○ーで記入する。住居表示実施区以外は建築確認などの住所で申請。
建物が８割程度完成したら沖縄市役所
都市計画課 住居表示係で住居番号申請を建築会社等を通して行い、完了検査申請は正式な住居番号
（○丁目○○番○○号）で申請すること。正式な住居番号が決まらないと完了( 名義変更 )できません。
※7 連合専用、各戸検針用はそれぞれ下記申請書が必要です。また、申請が通るまでは一般料金扱いです。
連合専用：給水工事完了後、「連合専用申請書」を提出すること。
各戸検針用：給水申込時に「共同住宅における各戸検針及び水道料金等徴収に関する申請書」を提出すること。
※11

## 申請書（裏）
平面図 | (管理図面 縮尺 １：５００）
平面図 ・ アイソメ図

## 裏面見本
平面図 | (管理図面 縮尺 １：５００）
平面図 ・ アイソメ図
管理図面 縮尺 1:500 を使用し、下記内容を記入する。
1. 申請建物の形
2. メーター位置、口径、設置方式（壁はめ込み型・立ち上げ型・地下埋設型）
3. 受水槽 高置水槽の位置、材質、容量
新設管は赤。建物の形は黒。既設管は黒。
縮尺自由で平面図または、アイソメ図を詳細に記入する。但し、図面は見やすくすること。
・メーター周りはニップルも管種、長さを記入すること（VＢφ20×0.1ｍなど）
記入しにくい場合は「メーター周り詳細」として空いているスペースに書いてもよい。
・メーター設置方式
壁はめ込み型・立ち上げ型・地下埋設型を記入すること。
・管種、継ぎ手
メーター１次側（メーター周り含む）
・埋設部分は PP ・SGP-VBの継手はWロックジョイントを使用すること。
・露出部分は SGP-VB ※ネジをきると腐食がはげしいためWロックジョイントを使用する。
メーター２次側 ※下記管種を勧めているが、申込者の要望があればJWWA認証品の中から管種を
・埋設部分は PPまたはHIVP 決定することができる。ただし、管種の長所、短所を
・露出部分は SGP-VBまたはSSP-SUS 必ず説明すること。
・SGP-VBの継ぎ手はWロックジョイントまたは、コア内蔵型管端防食継手を使用すること。
・給水引き込みは、タンクに近い方から引き込む。できるだけ、遠まわりの配管は避ける。
・メーター位置は 検針しやすい場所で 公道と宅地境界から宅地側に原則として１.5ｍの範囲内に設置すること。
メーター、伸縮止水栓、逆止弁の取り替え、伸縮止水栓の操作ができるように設置すること。
・施主の要望にもよるが、２５mmメーター以下の場合、できるだけ地下埋設型のメーター設置は避ける。
（維持管理上）
直結方式の場合
１ 給水配管は赤表示、給湯配管は青表示
受水槽方式の場合
１ 直結散水栓を設置し、受水槽手前にバルブを設置すること。
理由 １）タンク清掃時に水を使えるようにする。
２）断水や水の濁りなどの原因が本管部分にあるのか。タンク下りにあるのか。
各家庭で確認できるようにする。
平成17年4月1日作成
令和2年4月1日修正
管理図面 縮尺 1:500 では設置場所の位置、大きさなどを隣接建物と比較し管理図面に更新していくため、
建物が密集し比較が容易な場合は管理図面範囲を小さくとり、平面図・立面図の範囲を大きくとってもよい。
申請書はすべてスキャニングしているため、できるだけ１枚におさめるよう心がけること。
裏 面 見 本

## 条例・規程
2005-04-01
○沖縄市給水条例
第５条 給水装置を新設､改造､修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」とい う。）第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ沖縄市水道事業管理者（以下「管理者」という。）の定めるところにより申込み、その承認を受けなければならない。
（工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。
２ 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
（給水管及び給水用具の指定)
第８条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
（給水装置の変更等の工事）
第９条 管理者は配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
（設置者の責務）
第３６条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第７項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。）の設置者は、法第３４条の２の規定によりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
２ 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
○沖縄市給水条例施行規程
（給水装置新設等の申込み）
第２条 条例第５条に規定するうち給水装置の新設（臨時仮設を含む）、改造（増設を含む）の申し込みは「給水装置申込及び工事申請書」の提出をもって行う。
２ 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、給水装置新設の申込みを拒むことができる。
(1) 需要量に対して、供給できる水量が著しく不足しているとき。
(2) 申込地域に配水管が布設されておらず、この布設計画が後年次であるとき。
(3) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難なとき。
３ 前項第２号の場合は、申込者において配水管を給水管として、その費用を負担するときは、この限りではない。
（利害関係人の同意）
第３条 条例第５条の規定により給水装置工事を申込む場合は、当該工事に関する利害関係人の同意承諾を取得すること。
２給水申込者は、前項の同意承諾を取得できない場合は、誓約書を提出すること。
３ 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
（工事の手続き）
第５条 第２条の「給水装置申込及び工事申請書」により管理者の承認を得た給水装置について、指定給水装置工事事業者は、工事竣工後は速やかに給水装置工事検査申請書を提出し、工事検査を受けなければならない。
（工事等の変更又は取消）
第６条 条例第５条及び同第７条の規定による給水装置の申込み又は給水装置工事の申請を変更し、若しくは取消をしようとするときは遅滞なく管理者に届出なければならない。
（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査）
第２５条 条例第36条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道（以下「小規模貯水槽水道」という。）の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を年１回、定期に、行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。
(2) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
○沖縄市上下水道局指定給水装置工事事業者規程
（設計審査）
第１４条 指定工事業者は、給水条例第７条第２項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
○沖縄市給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
（目的）
第１条 この規程は、沖縄市給水条例（平成９年沖縄市条例第14号。以下「条例」とい う。）第７条第２項及び同第８条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
（給水装置の構造及び付属用具)
第２条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水弁、逆止弁及び給水用具をもって構成するものとする。
２ 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。
（工事の施行）
第３条 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令（ 昭和32年政令第336号。以下「政令」という。）第５条の規定する次の基準で行う。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
２ 配水管より分岐して４階以上に給水する場合は、受水槽を設置し、ポンプ等の加圧装置を施さなくてはならない。
３ 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所、その他管理者が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水槽の入水口までとする。
（給水装置の使用材料及び指定)
第４条 条例第８条の規定による配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具の指定は、政令第５条の給水装置の構造及び材質の基準に基づき別に管理者が定める。
２ 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第５条に定める基準に適合し、次のいずれかに該当する材料を使用しなければならない。
(1) 工業標準化法（昭和24年法律第185号）第19条第１項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第１項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第５条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第５条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
３ 管理者は、条例第７条第２項に定める給水装置工事は、沖縄市指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」という。）に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置 工事で使用される材料が政令第５条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
４ 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
５ 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
（給水管の口径）
第５条 給水管の口径決定は配水管の水圧を0.15～0.20MPa (1.5～2.0kgf/c㎡) とし、器具の種類別吐水量とその同時使用率を考慮した水量又は業態別の使用水量を考慮し、決定しなければならない。
２ 給水管の口径は、分岐される配水管の口径より小さいものでなければならない。
（給水管の分岐方法)
第６条 配水管等の管種及び口径並びに給水管の口径に応じたサドル付分水栓、不断水型割Ｔ字管を用いて分岐する。ただし、配水管の改良等に伴う分岐は、Ｔ字管を使用することができる。
２ 異形管に分水栓を取り付けてはならない。
３ 異形管端面及び他の分水栓との間隔は30センチメートル以上としなければならない。
４ 給水管は、原則として,口径250ミリメートル以下の配水管から分岐し、分岐方向は当該配水管の布設してある道路の公私境界線まで配水管とほぼ直角にしなければならない。なお、給水管より給水管を分岐する場合もこれに準じなければならない。
５ サドル付分水栓による分岐を行う場合は、サドル付分水栓の損傷、侵食を防ぐため適切な措置を講じなければならない。
（給水管の接合方法）
第７条 第４条第１項の管理者が指定する給水管の接合方法は次のとおりとする。 (1) ダクタイル鋳鉄管は、メカニカルジョイント型及びタイトンジョイント型を使用する。
(2) 水道用ポリエチレン管の接合は、ポリ管用金属継手を用いて接合しなければならない。
(3) 水道用耐衝撃性塩化ビニル管は、ＴＳ工法、又はＲＲ工法で接合しなければならない。
(4) 硬質塩化ビニルライニング鋼管は、防蝕コアー付継手又は防蝕コアーを挿入して接合しなければならない。
２ その他の給水管は、使用する管種のそれぞれの適切な方法で接合する。
（給水管埋設の深さ）
第８条 公道（国道、県道、市道）に埋設する給水管の土被りは、その道路管理者の指示によるものとする。
２ その他の道路に埋設する給水管の土被りは、前項に準じる。
３ 宅地内に埋設する給水管の土被りは、30センチメートル以上とする。ただし、車両等の出入りする場所にあっては、60センチメートル以上とする。
（異形管の変形又は切断の禁止）
第９条 異形管は、工事の施行上やむを得ない場合のほか切断して使用してはならない。
２ 異形管を、変形させての施工をしてはならない。
（メーターの設置基準）
第１０条 条例第14条に規定する給水装置に設置するメーターは、一つの建築物ごとに１個のメーターを設置すること。ただし、同一敷地内で同じ目的に使用されるものについては、建築物に関係なく１個のメーターとする。
２ 一つの建築物であっても、構造上、利用上独立して使用される区画に給水装置を設ける場合は、それぞれ１個のメーターを取り付けることができる。
（メーターの設置位置）
第１１条 条例第14条の規定によるメーターの位置は、次の各号に基づき設置する。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
（危険防止の措置）
第１２条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
２ 受水槽、プール、浴槽等の汚染の原因となるおそれのある施設へ給水する場合は、吐水口は落し込みとする。
３ 受水槽には越流管及び泥吐管を設けなければならない。なお、越流管の大きさは受水槽の有効容量余裕高及び流入量を考慮して決定しなければならない。
４ 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
５ 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
６ 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
７ 湯沸器等の特殊器具は、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止装置を備えた場合のほか給水管に直結してはならない。
（給水管防護の措置）
第１３条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
２ 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
３ 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食、その他必要な措置を講じなければならない。
４ 給水管の露出部分は、外傷のおそれのない個所へ配管し、外力及び水撃の衝撃震動を防ぐため建造物に固定しなければならない。
５ 給水管の末端、曲部その他で接合離脱のおそれのある個所には離脱防止のため適切な措置を講じなければならない。
６ 給水管は、建築物の下の通過を避け、建築物に近接して配管しなければならない。
（撤去工事)
第１４条 配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、原形に復さなければならない。 ただし、撤去が困難なときは、キャップ、栓又はフランジ蓋止めとし、防食措置を施さなければならない。
（委任事項)
第１５条 この規程に定めなきものについては、管理者の指示するところによる。