## 申請書
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
沖縄市上下水道事業管理者 様
申請書
[5 empty] | 住所 |  | ：
[5 empty] | 氏名 |  | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | 電話番号 |  | ：
使用者
[5 empty] | 住所 |  | ：
[5 empty] | 氏名 |  | ： |  |  |  |  | 印
[5 empty] | 電話番号 |  | ：
直結増圧給水装置協議申請書（ 新規・改造 ）
直結増圧給水装置取扱要綱第6条に基づき、次のとおり直結増圧給水装置を設置したいので
給水の可否について協議をお願いいたします。
|  | 1. 給水装置設置場所 |  | 沖縄市
2. 建築物の概要
|  | （該当する建築物に○を付ける） |  |  |  | ① 一戸建て住宅
② 一戸建て小規模店舗付住宅
③ 集合住宅（アパート、マンション等）
④ 店舗ビル、事務所ビル、倉庫
⑤ ③と④の併用ビル
[6 empty] | ⑥ その他（ |  |  |  |  | ）
3. 指定給水装置工事事業者
[5 empty] | 住所 |  | ：
[5 empty] | 氏名 |  | ：
[5 empty] | 電話番号 |  | ：
[5 empty] | 主任技術者 |  | ：
4. 添付書類 水理計算書（ＢＬ基準・居住人数による算出式 等）
直結増圧給水装置の仕様書
直結増圧給水装置調書 他

## 調書
[14 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
直結増圧給水装置調書
設置場所：沖縄市
建物階数 |  |  |  | 地上 |  | 階 |  | ・ |  |  | 地下 | [5 empty] | 階
検針方法 |  |  |  | 一 般 |  |  |  | ・ |  |  | 各戸検針
用 途 |  |  | 住宅（ |  | 世帯）・事務所（ | [7 empty] | ）・店舗（ | [9 empty] | ）
|  |  | アパート（ |  |  | 世帯） |  | ・ |  | その他（ | [12 empty] | ）
受水槽 |  | 有（ |  |  |  |  | ㎥） | ・ |  |  | 無
配水管口径 |  |  | φ |  |  |  | mm
給水管口径 |  |  | φ |  |  |  | mm
設置場所の最小動水圧 | [6 empty] | ＭＰａ
最高水栓高さ |  |  | 配水管天端市より | [11 empty] | ｍ
計画使用水量 |  |  | 1ヵ月当たり使用水量 | [11 empty] | ㎥/月
|  |  | 1日最大使用水量 | [11 empty] | ㎥/日
|  |  | 瞬間最大流量 | [11 empty] | ㍑/min
メーカー名
型式
直結増圧給水装置 |  |  | 認証登録番号
性能・仕様 |  |  | 仕様 |  |  | φ |  |  | × |  |  |  | ㍑/min× | [5 empty] | ｍ× |  |  |  | kW
|  |  | 自動停止圧 | [8 empty] | ＭＰａ
|  |  | 自動復帰圧 | [8 empty] | ＭＰａ
減圧式逆流防止装置 |  |  | メーカー名
型式
管理人 |  | 有（ 常駐 ・ 巡回 ） | [5 empty] | ・ |  |  | 無
維持管理専門事業者名
住 所
|  | 電話番号 | [13 empty] | （緊急時に連絡が可能な番号）
沖縄市上下水道局

## 誓約書
|  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
沖縄市上下水道事業管理者 様
誓 約 書
共同住宅所在地：
共同住宅名称：
上記の各戸検針契約（ 締結予定・締結済 ）共同住宅に設置する直結増圧給水装置について、以
下の内容について誓約致します。
1. 当該装置に設けられたチェック用散水栓の使用に関し、直結増圧給水装置の故障等の緊急時に
おいてのみ使用します。
2. 当該散水栓が当該共同住宅の居住者による共用散水栓としての誤認使用がないよう給水装置所
有者の責任において居住者へ十分な事前説明を行い周知します。将来、当該共同住宅の居住者に
転居等による異動が生じた場合にも新居住者に対し、同様の事前説明を行い周知します。
3. 当該共同住宅の居住者以外の外部者による無断使用がされないように防止策を講じます。
4. 漏水等の事故発生がないよう十分な注意のもとに管理します。
5. 当該装置に起因す差水量※の発生及びそれに伴う料金トラブル等、様々な紛争等については、
すべて給水装置所有者の自己責任とし、沖縄市上下水道局に一切ご迷惑をおかけしません。
※ 差水量とは、親メーターの検針水量㎥/月から各戸メーター合計水量㎥/月を差し引いた水量㎥/月である。
給水装置所有者住所
給水装置所有者電話番号
|  | 給水装置所有者氏名 |  |  |  | 印