消防同意（建築確認）にかかる事前審査依頼

沖縄市消防本部　予防課長　様

依頼者

所属

氏名

担当者および連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　電話

建築確認申請にかかる消防同意の事前審査をお願います。

| 建築予定地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築主 |  | 氏名： 住所： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要構造部 |  |  | ・耐火構造 ・準耐火構造 ・左記以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁・天井の内装 |  |  | ・不燃材料 ・準不燃材料 ・難燃材料 ・左記以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 階 数 |  |  | 地上 階／地下 階 |  |  |  |  | 無窓階の有無 |  |  | なし ・ 有り |  |
| 建築面積等 |  |  | 建築面積 ㎡ ・ 延べ面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 途 | （消防法施行令別表第一 項 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 階 数 | 床 面 積 |  |  | 階ごとの用途・収容人員 |  | 階 数 |  |  | 床 面 積 |  |  | 階ごとの用途・収容人員 |
| 階 | ㎡ |  |  |  |  | 階 |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 階 | ㎡ |  |  |  |  | 階 |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 階 | ㎡ |  |  |  |  | 階 |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 階 | ㎡ |  |  |  |  | 階 |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 車庫が屋内又は屋上にある 場合（当該車庫部分の床面積） |  |  |  |  | 屋内 階 ・ 屋上 |  |  |  |  | 床面積 ㎡ |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋内 階 ・ 屋上 |  |  |  |  | 床面積 ㎡ |  |  |
| 設置予定の消防用設備等の種類 |  |  | □消火器具 □誘導灯・標識 □非常警報器具・設備 □自動火災報知設備 □屋内消火栓 □避難器具 □連結送水管 □住宅用火災警報器 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 質疑事項 注： 確認したい ことを記載して ください） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　防火に関する建物配置図・求積図・平面図・・立面図・断面図・消防用設備等図面を添付すること。

なお、前記図面では、判断できない場合においては、別途図面提出をお願いする場合もあります。

２　ガス機器（コンロを除く。）の設置状況（排気を含む。）を図示するか特記してください。

３　ＰＳ内にガス機器を設置する場合でＰＳ内に電線、電気開閉器その他の電気設備が施設してある

場合は、ＰＳ扉の上下にＰＳ正面面積の５％以上、かつ、５００ｃｍ２以上の換気口を設けるか、

電気設備に関する技術基準を定める省令第６９条の基準に準じた防爆工事等を行なうこと。

４　無窓階の判定資料（窓の大きさ、施錠状態、ガラスの種類・厚さ・別記算定様式）を添付。

５　内装仕上げ表（不燃、準不燃、難燃、その他が判別できるもの）を添付。

- 事前審査中に本申請が来た場合は、事前審査途中でも審査終了し本申請を審査することとなりますので注意してください。

別記算定様式

普通階・無窓階算定書

防火対象物名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（　　　階）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定者氏名

| 床面積（Ａ） |  | 基準開口 面積（Ａ／30） |  | 有効開口部 面積合計 | 算定結果 |  | ※消防機関 判 定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 普 ・ 無 |  | 普 ・ 無 |  |
| 開口部 位 置 | 建 具 記 号 | 開口部 種 別 | 床からの 高さ（ｍ） | 幅（ｍ）×高さ（ｍ）×所在数 |  | 開口部面積 小計（㎡） |  | 備 考 |

（　　　階）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定者氏名

| 床面積（Ａ） |  | 基準開口 面積（Ａ／30） |  | 有効開口部 面積合計 | 算定結果 |  | ※消防機関 判 定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | 普 ・ 無 |  | 普 ・ 無 |  |
| 開口部 位 置 | 建 具 記 号 | 開口部 種 別 | 床からの 高さ（ｍ） | 幅（ｍ）×高さ（ｍ）×所在数 |  | 開口部面積 小計（㎡） |  | 備 考 |

備　考

１　算定は、階ごと（往来できない場合はその部分ごと）に算定すること。

２　有効開口部すべてを記入すること。

３　算定書には、配置図、建具配置図及び建具表を添付し算定した開口部を朱色で表示すること。