別記様式第１　　　　　　※　提出は２部です（消防控え・届出者控え）

| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 消防に提出される日付☛ 〇〇年 〇月 〇日 沖縄市消防長 殿 届 出 者 住 所 ○○市○○ 〇丁目〇番〇号 氏 名 消防 太郎 電話番号 000-000-0000 下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の３の３の規定に基づき報告します。 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 | 沖縄市○○ 〇丁目〇番〇号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | ○○飯店、○○ビル、○○マンション など |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 | 飲食店、物品販売店、共同住宅 など |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・規模 | （ＲＣ、鉄骨、木）など 造 地上 ３ 階 地下 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床面積 ○○○ｍ2 延べ面積 ○○○ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検期間 |  | ○○年 〇月から ○○年 〇月まで（ 年 月から 年 月まで） |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 |  | 消火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検票 |  | 別添のとおり |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 者 | 住所 | ○○市○○ ○丁目○番○号 |  |  |  | 社 名 |  | ○○○飯店 |  |
|  | 氏名 | 消防 太郎 |  |  |  | 電話番号 |  | ０００－０００－００００ |  |
|  | 点検資格 | 消 防設備士 | 種 類 等 |  | 交付知事 | 交付年月日 |  | 講習受講状況 |  |
|  |  |  |  |  |  | 交付番号 |  | 受 講 地 | 受講年月 |
|  |  |  | 甲・乙 | 種類 | 都道 府県 | 年 月 日 |  | 都道 府県 | 年 月 |
|  |  |  |  |  |  | 第号 |  |  |  |
|  |  | 消防設備点検資格者 | 種 類 |  |  | 交付年月日 |  | 再 講 習 受 講 状 況 |  |
|  |  |  |  |  |  | 交付番号 |  | 受 講 年 月 |  |
|  |  |  | 特・第１・第２種 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第号 |  |  |  |
| ※受 付 欄 |  |  | ※経 過 欄 |  |  |  | ※備 考 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　点検者が複数の場合は、別記様式第３に記入し、添付すること。

３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

４　※印欄は、記入しないこと。

５　点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を（　）へ記入すること。

６　住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

別記様式第２

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その１）

| 名称 | ○○飯店 ○○ビル ○○マンション など |  |  |  | 防火 管理者 | 防火管理者選任届を提出している場合は防火管理者の氏名をご記入下さい。 防火管理者選任義務がない建物の場合 は未記入で構いません。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 | 沖縄市○○ 〇丁目〇番〇号 |  |  |  | 点検実施責任者 | 消防 太郎 |  |
| 点検種別 | 機器点検・総合点検・（設備等設置維持計画による点検） |  |  | 点検年月日 | ○○年〇月〇日 ～ ○○年〇月〇日 |  |  |
| 設 備 名 |  | 点 検 結 果 |  |  | 措 置 内 容 |  | 立 会 者 |
|  |  | 判定 | 不良内容 |  |  |  |  |
| 消火器 |  | 良・不良 | 製造より５年超え（４本） |  | 買い替え（４本） |  | 消防 太郎 |
|  |  | 良・不良 | 「不良」と判定とされた消火器でも、買い替え等で 改善した場合は「良」として報告して下さい。 |  |  |  |  |
|  |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |
|  |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |
|  |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |
|  |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

３　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 火 器 具 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | ○○飯店、○○ビル、○○マンション など |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火 管理者 | 選任している場合は記入 |  |
| 所在 |  | ○○市○○ 〇丁目〇番〇号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 | 消防 太郎 |  |
| 点検種別 |  | 機 器 点 検 | 点検年月日 |  |  | ○○年〇月○日 ～ ○○年〇月○日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  | 資格 番号 | 点検者 所属会社 |  |  | 社名 TEL ○○飯店 など 000-000-0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 消防 太郎 ㊞ |  |  |  | 住所 ○○市○○ ○丁目○番〇号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉末消火器は「Ａ」です 他種類は下記備考参照。 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判定 | 不 良 内 容 |  |  |  |
|  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ |  |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 状 況 | 設置場所 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置間隔 |  | 〇 | 「消火器の点検方法」を参照し、各点検項目を記入して下さい。すべての消火器が良好の場合「〇」と記入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 適応性 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐震措置 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示・標識 |  |  | ４ |  |  |  |  |  |  | 製造より５年超え |  |  | 買い替え |
| 消 火 器 の 外 形 | 本体容器 |  | 〇 | 製造年から５年を超えている消火器が４本あった場合、「４」と記入し、不良内容と措置内容も記入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全栓の封 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全栓 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用済みの表示装置 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 押し金具・レバー等 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | キャップ |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ノズル・ホーン・ノズル栓 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保持装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車 輪（車 載 式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス導入管（車載式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）

| 消 火 器 の 内 部 等 ・ 機 能 | ・内筒等 本体容器 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内筒等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液面表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 薬剤 消火 | 性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火薬剤量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加圧用ガス容器 |  |  |  |  | 製造より５年未満であればこちらは記入不要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | カッター・押し金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開閉式ノズル・切替式ノズル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉上り防止用封板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | パッキン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | サイホン管・ガス導入管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ろ過網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火器の耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火用具 簡易消 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水量等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 | 製造より５年を超える消火器が４本あったため取り替えた。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 |  | 型式 | 校正年月日 |  |  |  | 製造者名 |  |  |  | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |

| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉末（蓄圧式） | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 点検を行った消火器の本数を記入して下さい。 |  |  | 買い替えを行った本数を記入して下さい。 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。