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不 備 事 項 等 指 導 表

　※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）
	区分（根拠法令）
	不備事項（チェック個所　□）
	特記事項

	１.防火管理
	法８
８の２
令３，４，４の２
規３，４，４の２

	□　防火管理者の（□　未選任　□　選任・解任の未提出　□　再講習未受講□　地域不適）
□　統括防火管理者の（□　未選任　□　選任・解任の未届出）
□　消防計画の（□　未作成　□　未提出　□　内容不適）
□　消防訓練の（□　未実施　□　回数不足　□　通報なし）
□　全体についての消防訓練の（□　未作成　□　未提出　□　内容不備）
□　防火管理に係る維持管理台帳の（□　未作成　□　記録不適）
	

	２.防火対象物点検報告
	法８の２の２
令４の２の２
規４の２の４
　４の２の６
	· 防火対象物の点検の（□　未実施　□　一部未実施　□　記録不適）
· 防火対象物の点検結果の（□　未報告　□　一部未報告）
· 防火対象物の点検及び報告の虚偽表示
	

	３.防火管理等
	法８の２の５
　３６
令４８
規５１の１１
　５１の１２




	· 自衛消防組織の（□　未設置　□未提出　□　内容不適
□　防火管理者の（□　未選任　□　選任・解任の未提出　□　再講習未受講□　地位不適）
□　統括防火管理者の（□　未選任　□　選任・解任の未提出）
□　防災管理に係る消防計画の（□　未作成　□　未提出　□　内容不適）
□　避難訓練の（□　未実施　□　通報なし）
□　全体についての消防計画の（□　未作成　□　未提出　□　内容不適）
□　防災管理の点検の（□　未実施　□　一部未実施　□　記録不適）
□　防火管理の点検結果の（□　未報告　□　一部未報告）
□　防火管理の点検及び報告の虚偽表示
□　防火管理に係る維持管理台帳の（□　未作成　□　記録不適）
□　防火管理に係る維持管理台帳の（□　未作成　□　記録不適）
	

	４.防炎規制
	法８の３
令４の３

	□　防炎対象物品（□　カーテン　□　じゅうたん　□　展示用合板
　　　　　　　□　布製ブランド　□　暗幕　□　舞台用幕）
　　　　　　　□　大道具用合板　□　工事用シート　□　どん帳）の
　　　　　　（□　防炎性能　□　防炎表示）不適
	

	５.設備等
届出・点検
	法１７の３の２
　１７の３の３
　１７の１４
令３５
規３１の３，６
	· 消防用設備等の（□　着工　□　設置）の未届出
· 消防用設備等の未検査
· 消防用設備等の点検の（□　未実施　□　一部未実施）
· 消防用設備等の点検結果の（□　未報告　□　一部未報告）

	

	６．各種届出
	法９の２
条４２
　４３
　４４
　４４の２
　４５
　
	· 防火対象物使用の（□　開始　□　変更）の未実施
· （□　熱風炉　□　炉　□　厨房設備　□　温風暖房樹　□　ボイラ
　ー□　給湯湯沸設備　□　乾燥設備　□　サウナ設備　□　ヒート
ポンプ　□　燃料電池設備　□　変電設備　
　□　発電設備　□　蓄電池設備　□　ネオン管灯設備
　□　火花発生設備　□　水素ガス気球　□　指定洞道
　□　その他）の未提出
□　（少量危険物　□　指定可燃物　□　液化ガ石油ガス　□　生石灰
　　　□　圧縮アセチレンガス　□　無水硫酸　□　毒物　□　劇物
　　　□　少量危険物・指定可燃物の廃止　□　その他）の未提出
	

	７．火気使用設備等
	条３
　３の２，３の３
　３の４，４，５
　６，７，７の２
　８，８の２，９
　１０，１０の２
　１７，１７の２
　１８，１９，
　２０，２１
	· 火気使用設備等（□　炉・かまど　□　ふろがま　□　温風暖房機
　　　　　　　　□　厨房設備　□　ボイラー　□　壁付暖炉
　　　　　　　　□　乾燥設備　□　サウナ設備　□　簡易給湯
　　　　　　　　□　給湯湯沸　□　煙突　□　火花発生機
　　　　　　　　□　水素気球　□　ヒートポンプ
　　　　　　　　□　放電加工機）の（□　位置　□　構造　□　管理
　　　　　　　　□　標識等　□　設備等の固定　□　その他）の不適
□　火気使用器具等（□　液体燃料器具　□　石油ストーブ　□　個体燃料器具　□　気体燃料器具　□　ガスストーブ
　　　　　　　　　　□　電熱器具の（□　位置　□　構造　□　管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　設備等の固定　□　その他）の不備
	



※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。

