様式第6号の1（第15条関係）

不 備 事 項 等 指 導 表

※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）

| 区分（根拠法令） |  | 不備事項（チェック個所 □） | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| １.防火管理 | 法８ ８の２ 令３，４，４の２ 規３，４，４の２ | □ 防火管理者の（□ 未選任 □ 選任・解任の未提出 □ 再講習未受講□ 地域不適） □ 統括防火管理者の（□ 未選任 □ 選任・解任の未届出） □ 消防計画の（□ 未作成 □ 未提出 □ 内容不適） □ 消防訓練の（□ 未実施 □ 回数不足 □ 通報なし） □ 全体についての消防訓練の（□ 未作成 □ 未提出 □ 内容不備） □ 防火管理に係る維持管理台帳の（□ 未作成 □ 記録不適） |  |
| ２.防火対象物点検報告 | 法８の２の２ 令４の２の２ 規４の２の４ ４の２の６ | - 防火対象物の点検の（□ 未実施 □ 一部未実施 □ 記録不適） - 防火対象物の点検結果の（□ 未報告 □ 一部未報告） - 防火対象物の点検及び報告の虚偽表示 |  |
| ３.防火管理等 | 法８の２の５ ３６ 令４８ 規５１の１１ ５１の１２ | - 自衛消防組織の（□ 未設置 □未提出 □ 内容不適 □ 防火管理者の（□ 未選任 □ 選任・解任の未提出 □ 再講習未受講□ 地位不適） □ 統括防火管理者の（□ 未選任 □ 選任・解任の未提出） □ 防災管理に係る消防計画の（□ 未作成 □ 未提出 □ 内容不適） □ 避難訓練の（□ 未実施 □ 通報なし） □ 全体についての消防計画の（□ 未作成 □ 未提出 □ 内容不適） □ 防災管理の点検の（□ 未実施 □ 一部未実施 □ 記録不適） □ 防火管理の点検結果の（□ 未報告 □ 一部未報告） □ 防火管理の点検及び報告の虚偽表示 □ 防火管理に係る維持管理台帳の（□ 未作成 □ 記録不適） □ 防火管理に係る維持管理台帳の（□ 未作成 □ 記録不適） |  |
| ４.防炎規制 | 法８の３ 令４の３ | □ 防炎対象物品（□ カーテン □ じゅうたん □ 展示用合板 □ 布製ブランド □ 暗幕 □ 舞台用幕） □ 大道具用合板 □ 工事用シート □ どん帳）の （□ 防炎性能 □ 防炎表示）不適 |  |
| ５.設備等 届出・点検 | 法１７の３の２ １７の３の３ １７の１４ 令３５ 規３１の３，６ | - 消防用設備等の（□ 着工 □ 設置）の未届出 - 消防用設備等の未検査 - 消防用設備等の点検の（□ 未実施 □ 一部未実施） - 消防用設備等の点検結果の（□ 未報告 □ 一部未報告） |  |
| ６．各種届出 | 法９の２ 条４２ ４３ ４４ ４４の２ ４５ | - 防火対象物使用の（□ 開始 □ 変更）の未実施 - （□ 熱風炉 □ 炉 □ 厨房設備 □ 温風暖房樹 □ ボイラ ー□ 給湯湯沸設備 □ 乾燥設備 □ サウナ設備 □ ヒート ポンプ □ 燃料電池設備 □ 変電設備 □ 発電設備 □ 蓄電池設備 □ ネオン管灯設備 □ 火花発生設備 □ 水素ガス気球 □ 指定洞道 □ その他）の未提出 □ （少量危険物 □ 指定可燃物 □ 液化ガ石油ガス □ 生石灰 □ 圧縮アセチレンガス □ 無水硫酸 □ 毒物 □ 劇物 □ 少量危険物・指定可燃物の廃止 □ その他）の未提出 |  |
| ７．火気使用設備等 | 条３ ３の２，３の３ ３の４，４，５ ６，７，７の２ ８，８の２，９ １０，１０の２ １７，１７の２ １８，１９， ２０，２１ | - 火気使用設備等（□ 炉・かまど □ ふろがま □ 温風暖房機 □ 厨房設備 □ ボイラー □ 壁付暖炉 □ 乾燥設備 □ サウナ設備 □ 簡易給湯 □ 給湯湯沸 □ 煙突 □ 火花発生機 □ 水素気球 □ ヒートポンプ □ 放電加工機）の（□ 位置 □ 構造 □ 管理 □ 標識等 □ 設備等の固定 □ その他）の不適 □ 火気使用器具等（□ 液体燃料器具 □ 石油ストーブ □ 個体燃料器具 □ 気体燃料器具 □ ガスストーブ □ 電熱器具の（□ 位置 □ 構造 □ 管理 □ 設備等の固定 □ その他）の不備 |  |

※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。