様式第6号の2（第15条関係）

不 備 事 項 等 指 導 表

※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）

| 区分（根拠法令） |  | 不備事項（チェック個所 □） | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８.電気設備等 | 条７の３，１０ １１，１２ １３，１４ １５，２０ | □（□ 燃料電池 □ 変電 □ 急速充電 □ 発電 □ 蓄電池）設備 の（□ 水の侵入防止措置 □ 室の構造 □ 開口部 □ 換気設備 □ 保安距離 □ 排気筒 □ 設備の固定 □ 配管等の貫通部分 の処理 □ 床・台 □ 標識 □ 維持管理 □ その他）の不備 □（□ ネオン管灯 □ 舞台等の電気 □ 避雷）設備の（□ 位置 □ 構造 □ 管理）の不適 □ 配分電盤の（□ 開閉器 □ 配線遮断器 □ ヒューズ）の不備 □ 電線、ケーブル等の（□ 施行 □ 種別）の不適 |  |
| ９.火の使用制限 | 条２２ | - □禁止行為（□ 喫煙 □ 裸火使用 □ 危険物持込）場所の不適 - □喫煙所の（□ 設置場所 □ 吸殻容器数 □ 管理）の不適 - □（□ 禁煙 □ 火気厳禁 □ 危険物品持込厳禁 □ 喫煙所）標識の（□ 表示位置 □ 色 □ 寸法）の不適 |  |
| １０．少量危険物 １１．指定可燃物 | 条２９ ３０ ３０の２ ３０の３ ３０の３の２ ３０の４ ３０の５ ３０の６ ３０の７ ３０の８，９ ３１ ３２ ３３，３３の２ | - 貯蔵取扱所の（□ 火気使用 □ 整理清掃 □ 収納容器 □ 漏れ等の防止措置 □ その他）の不適 □ 共通基準（□ 標識掲示板 □ 電気設備 □ 配管 □ 計器 □ 容器の表示 □ 容器の高さ □ その他）の不備 □ 少量危険物の（□ 屋外基準 □ 屋内基準 □ 屋内外タンク □ 地下タンク □ 移動タンク □ 配管 □付属 設備 □ 類ごとの基準 □ 維持管理 □ 設備 □ その他）の不備 □ 指定可燃物の（□ 屋外基準 □ 屋内基準 □ 屋内外タンク □ 地下タンク □ 移動タンク □ 配管 □ 付属設備 □ 集積相互間距離 □ 設備 □ 維持管理 □ その他）の不備 |  |
| １２．維持管理等 | 法８の２の４ 令４の２の３ 条３４．３５ ３６．３６の２ ３６の３．３７ ３８．３９． ４０ | □ 運搬施設（□ 通路 □ 廊下 □ 階段 □ 避難口）に物件の存置 □ 防火戸の（□ 機能不良 □ 閉鎖障害 □ 構造不適 □ 周囲に可燃物の存置） □ 避難口の戸の（□ 開錠装置 □ 開放方向 □ 視認）の不適 □ 避難管理等の（□ 客席位置構造 □ 主要避難通路 □ 補助避難通路 □ 通路幅員）の不適 □ 収容人員（定員）の管理不適 |  |
| １３． そ の 他 |  | □ □ □ |  |

※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。