様式第6号の3（第15条関係）

不 備 事 項 等 指 導 表

※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）

| 区分（根拠法令） |  | 不備事項（チェック個所 □） | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| １４．消火器具 | 法１７ 令１０．３０ 規６．７．９ | □（□ 建物 □ 電気設備 □ 多量の火気使用場所 □ 少量危険物貯蔵取扱場所 □ 指定可燃物貯蔵取扱場所）に未設置 □ 器具の（□ 配置 □ 設置数 □ 標識）の不適 □ 器具の（□ 適応火災の不適 □ 型式失効 □ その他の不適） □ 器具の維持管理の不適 |  |
| １５．自動火災報知設備 | 法１７ 令２１ ３０ 規２３ ２４ ２４の２ | - 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置） - 設備の（□ 電源 □ 送り配線 □ 共通線 □ 配線）の不備 - 受信器の不適（□ 設置場所 □ ベル停止 □ 再鳴動 □窓表示 □ その他） □ 感知器の（□ 未警戒 □ 破損 □ 腐食） □ 感知器の（□ 取付場所 □ 適応性 □ その他）の不適 □ 地区音響装置の（□ 音圧 □ 区分鳴動 □ その他）の不適 □ 設備の（□ 警戒区域の一覧図 □ 表示等 □ 操作障害 □ その他）の不適 □ 発信器の（□ 破損 □ 表示灯不適） □ 設備の維持管理の不適 |  |
| １６．漏電火災警報器 | 法１７ 令２２．３０ 規２４の３ | - 器具の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常用電源未設置） - 器具の（□ 電源⑦□ 配線 □ 検出漏洩電流設定値 □ 音響装置 □ 変流器 □ その他）の不適 □ 器具の維持管理の不適 |  |
| １７．非常警報設備 | 法１７ 令２４ 規２５の２ | □ 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置） □ 非常ベル又は自動式サイレンの（□ 未設置 □ 一部未設置） □ 設備の（□ 電源 □ 非常電源 □ その他）の不適 □ 音響装置の（□ 位置 □ 音圧 □ 区分鳴動 □ 音声不明瞭）の不適 □ 起動装置の（□ 位置 □ 表示灯 □ 視認障害 □ その他）の不適 □ 設備の（□ 増幅器 □ 操作部 □ スピーカー □ 配線）の不適 □ 設備の維持管理の不適 |  |
| １８．消防機関通報設備 | 法１７ 令２３ 規２５ | □ 設備の未設置（□ 電話 □ 火災通報装置） □ 火災通報装置の（□ 設置位置 □ 電源 □ 予備電源 □ 標識・表示 □ 自動火災報知設備との連動 □ その他）の不備 □ 設備の維持管理の不適 |  |
| １９．避難器具 | 法１７ 令２５．３０ 規２７ | - 器具の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 型式失効 □ その他） - 器具の（□ 種類 □ 設置位置 □ 機能 □ 標識 □ 標識灯） の不備 - 器具の（□ 降下空間 □ 避難空地 □ 操作空間 □ 固定環）の 不備 - 器具の維持管理の不適 |  |
| ２０．誘導灯・ 誘導標識 | 法１７ 令２６ 規２８の３ | - （□ 避難口 □ 通路 □ 客席）誘導灯の（□ 未設置 □ 一部 未設置） - 非常電源の（□ 未設置 □ 電圧不足 □ 自動切替不良） - 誘導灯の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源）の不適 - 誘導灯の機能不適（□ 破損 □ 不点灯 □ その他） - 誘導灯の視認障害 - 誘導灯の（□ 設置位置 □ 種類 □ 表示 □ 形状）の不適 - 設備の維持管理の不適 - 誘導標識の（□ 未設置 □ 一部未設置） - 誘導標識の設置場所の不適 |  |
| ２１ そ の 他 |  | □ □ □ |  |

※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。