様式第6号の4（第15条関係）

不 備 事 項 等 指 導 表

※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）

| 区分（根拠法令） |  | 不備事項（チェック個所 □） | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２２．屋内消火栓設備 | 法１７ 令１１ ３０ 規１２ | - 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置 □操作障 害） □ 設備の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源 □ その他）の不適 □ 水源の（□ 水量 □ 貯水槽 □ その他）の不適 □ 加圧送水装置の（□ 設置場所 □ ポンプ □ 計器 □ 制御盤 □ 呼水装置 □ その他）の不適 □ 設備の（□ 起動装置 □ 表示装置 □ 放水器具等 □ 位置表示 灯 □ 配管・弁 □ 表示）の不適 - 設備の維持管理の不適 |  |
| ２３．スプリンクラー設備 | 法１７ 令１２ ３０ 規１３の２ １３の３ １３の４ １３の５ １３の６ １４ | - 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常用電源未設置 □ 操 作障害） - 設備の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源 □ その他）の不適 - 水源の（□ 水量 □ 貯水槽 □ その他）の不適 - 加圧送水装置の（□ 設置場所 □ ポンプ □ 計器 □ 制御盤 □ 呼水装置 □ その他）の不適 □ ヘッドの（□ 種別 □ 設置位置・散水障害 □ 未警戒 □ 型式 失効 □その他）の不備 - 設備の（□ 起動装置 □ 警報装置 □ 放水口 □ 配管・弁 □ 標識等 □ その他）の不適 □ 設備の維持管理の不適 |  |
| ２４．水噴霧消火設備 | 法１７ 令１３ １４ ３０ 規１６ １７ | - 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置 □ 操作 障害） - 設備の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源 □ その他）の不備 - 水源の（□ 水量 □ 貯水槽 □ その他）の不備 - 加圧送水装置の（□ 設置場所 □ ポンプ □ 計器 □制御盤 □ 呼水装置 □ その他）の不適 □ ヘッドの（□ 種別 □ 設置位置・放射障害 □ その他）の不備 □ 設備の（□ 起動装置 □ 排水装置 □ 配管・弁 □ 標識）の不 備 - 設備の維持管理の不適 |  |
| ２５．泡消火設備 | 法１７ 令１３ １５ ３０ 規１８ | □ 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置 □ 操作 障害） - 設備の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源 □ その他）の不適 - 水源の（□ 水量 □ 貯水槽 □ その他）の不適 - 加圧送水装置の（□ 設置場所 □ ポンプ □ 計器 □ 制御盤 □ 呼水装置 □ その他）の不適 □ 消火薬剤の（□ 種別 □ 設置位置 □ 貯蔵量 □ 型式失効）の 不適 □ ヘッドの（□ 種別 □ 設置位置 □ その他）の不適 □ 設備の（□ 起動装置 □ 警報装置 □ 混合装置 □ 防護区画 □ 表示灯 □ 放水器具等 □ 配管・弁 □ 格納箱 □ 標識）の不適 □ 設備の維持管理の不適 |  |
| ２６．不活性ガス消火設備 | 法１７ 令１３ １６ 規１９ | □ 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置 □ 操作 障害） - 設備の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源 □ その他）の不適 - 消火薬剤の（□ 設置位置 □ 貯蔵量）の不適 - 設備の（□ 制御盤 □ 起動装置 □ 音量警報装置 □ ヘッド □ 防護区画 □ 表示灯 □ 放水器具等 □ 配管・弁 □ 排出措置 □ 貯蔵容器 □ 標識）の不適 □ 設備の維持管理の不適 |  |
| ２７． そ の 他 |  |  |  |

※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。