様式第6号の5（第15条関係）

不 備 事 項 等 指 導 表

※消防法令の規定に適合しない事項（不備□　即時改修□）　　　　　　　※特記事項（場所・届出日等を記載）

| 区分（根拠法令） |  | 不備事項（チェック個所 □） | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２８．ハロゲン化物消火設備 | 法１７ 令１３ １７ 規２０ | - 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置 □ 操作 障害） □ 設備の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源 □ その他）の不適 □ 消火薬剤の（□ 設置位置 □貯蔵量）の不適 - 設備の（□ 制御盤 □ 起動装置 □ 音量警報装置 □ ヘッド □ 防護区画 □ 表示灯 □ 放水器具等□ 配管・弁 □ 排出措置 □ 標識 □ 維持管理）の不適 |  |
| ２９．粉末消火設備 | 法１７ 令１３ １８ 規２１ | - 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置 □ 操作 障害） - 設備の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源 □ その他）の不適 - 消火薬剤の（□ 設置位置 □貯蔵量）の不適 - 設備の（□ 制御盤 □ 起動装置 □ 音量警報装置 □ ヘッド □ 防護区画 □ 表示灯 □ 放水器具等□ 配管・弁 □ 排出措置 □ 標識 □ 維持管理）の不適 |  |
| ３０．屋外消火栓設備 | 法１７ 令１９ ３０ 規２２ | - 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置 □ 操作 障害） - 設備の（□ 電源 □ 配線 □ 非常電源 □ その他）の不備 - 水源の（□ 水量 □ 貯水槽 □ その他）の不備 - 加圧送水装置の（□ 設置場所 □ ポンプ □ 計器 □制御盤 □ 呼水装置 □ その他）の不適 □ 設備の（□ 消火栓箱 □ 起動装置 □ 表示装置 □ 防水器具等 □ 位置表示灯 □ 配管・弁 □ 表示灯 □ 維持管理） の不適 |  |
| ３１．動力消防ポンプ（可搬等） | 法１７ 令２０ ３０ | □ 設備の（□ 起動不良 □ 操作障害 □ 計器不良 □型式失効） □ 水源の（□ 水量 □ 貯水槽 □ 表示 □ 操作・接近障害 □ その他）の不適 □ ポンプの（□ 設置場所 □ 規格放水量）の不適 □ 消防ポンプ自動車又は牽引する自動車の設置場所不適 □ 設備の（□ 放水器具等 □ 維持管理 □ その他）の不適 |  |
| ３２．ガス漏れ火災警報設備 | 法１７ 令２１の２ ３０ 規２４の２の３ ２４の２の４ | □ 設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 予備電源の不適） □ 設備の（□ 電源 □ 送り配線 □ 共通線 □ 配線）の不備 □ 受信機の（□ 設置場所 □ ベル停止 □ その他）の不適 □ 検知器の（□ 未警戒 □ 破損 □ 腐食） □ 検知器の（□ 取付場所 □ その他）の不適 □ 設備の（□ 音声警報設備 □ ガス漏れ表示灯 □ 中継器 □ 検知区域警報装置 □ 警戒区域 □ 警戒区域一覧図 □ 維持管理 □ その他）の不適 |  |
| ３３．消火活動上必要な施設等 | 法１７ 令２７ ２８ ２８の２ ２９ ２９の２ ２９の３ 規３０ ３０の２ ３０の３ ３１ ３１の２ ３１の２の２ | - 消防用水の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 接近・操作障害） - 消防用水の（□ 水源 □ 設置位置 □ 吸管投入口 □ 標識 □ その他）の不適 □ 排煙設備の（□ 未設置 □ 一部未設置 □ 非常電源未設置） □ 排煙設備の（□ 電源 □ 非常電源 □ 起動装置 □ 排煙機 □ 排煙口 □ ダクト □ その他）の不適 □ 連結散水設備の（□ 未設置 □ 操作・接近障害） □ 散水ヘッドの（□ 種別 □ 設置位置 □ その他）の不適 □ 連結散水設備の（□ 送水口 □ 配管・弁 □ 標識 □その他）の 不適 - 連結送水管の（□ 未設置 □ 接近・操作障害） - 連結送水管の（□ 送水口 □ 放水口 □ 配管・弁 □ 防水器具 等 □ 標識 □ その他）の不適 - 非常コンセント設備の（□ 未設置 □ 一部未設置） - 非常コンセント設備の（□ 電源 □ コンセント □ 保護箱 □ 表示灯 □ 標識 □ その他）の不適 □ 無線通信補助設備の（□ 未設置 □ 一部未設置） □ 無線通信補助施設の（□ 補助箱 □ 接続端子 □ ケーブル □ 同軸ケーブル □ 標識 □ その他）の不備 |  |
| ３４． そ の 他 |  |  |  |

※不備事項が即時改修された場合は、改修をその場で確認し、チェック（☑した欄を○で囲むこと。